## server_taglist_cpi
TAG | DESCRIPCION | UNIDAD | GLOBAL_CODE_ID | TIPO DE MEDIDA | SERVIDOR PI | PK | URLAF | RANGOMAX | MODEL | LINKED | PROYECTO_ID | ETIQUETA
GRLL0221FQLM1 | CAUDAL MASICO COMBUSTIBLE | kg/s | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 1 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_001 | 10 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221dwattout2;GRLL0221CTDA | 4 | CAUDAL_COMB
GRLL0221dwattout2 | POTENCIA ACTIVA | MW | 71 | POTENCIA | PI-GRAN-S1 | 2 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_002 | 100 | 1 | NULL | 4 | MP_POT
GRLL0221dvar | POTENCIA REACTIVA | Mvar | 71 | POTENCIA | PI-GRAN-S1 | 3 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_003 | 30 | 1 | NULL | 4 | MP_POT_R
GRLL0221TT_MES_T BP1 | TEMPERATURA SALIDA CHIMENEA BYPASS | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 4 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_004 | 380 | 1 | GRLL0221TT_MES_P_BP;GRLL0221TTXM;GRLL0221WQ | 4 | TEMP_SAL_CHIMBP
GRLL0221TT_MES_P_BP | PRESION SALIDA CHIMENEA BYPASS | bara | 71 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 5 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_005 | 1030 | 1 | GRLL0221TT_MES_T BP1;GRLL0221TTXM;GRLL0221WQ | 4 | P_SAL_CHIMBP
GRLL0221TOTH2O | TOTALIZADOR INYECCION DE AGUA | kg | 71 | TOTALIZADOR | PI-GRAN-S1 | 6 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_006 | NULL | 1 | GRLL0221WQ;GRLL0221TTXM;GRLL0221dwattout2 | 4 | TOT_INY_AGUA
GRLL0221csgv | POSICION IGV | degC | 71 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 7 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_007 | 100 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221dwattout2;GRLL0221CTDA | 4 | POS_IGV
GRLL0221afpcs | CAIDA PRESION FILTROS ENTRADA COMPRESOR | barg | 71 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 8 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_008 | 200 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221csgv;GRLL0221CTDA | 4 | P_DIF_FIL_ENT
GRLL0221CTIM | TEMPERATURA ENTRADA AIRE COMPRESOR | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 9 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_009 | 50 | 1 | GRLL-MEDAS-EMI-EMISARIO_TEMP_AMB_UA;GRLL-MEDAS-EMI-EMISARIO_PRESION_UA | 4 | TEMP_ENT_COM
GRLL0221CPD | PRESION DESCARGA COMPRESOR | barg | 71 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 10 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_010 | 20 | 1 | GRLL0221csgv;GRLL0221dwattout2;GRLL0221CTDA | 4 | P_DESC_COM
GRLL0221CTDA | TEMPERATURA DESCARGA COMPRESOR | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 11 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_011 | 600 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221dwattout2;GRLL0221csgv | 4 | TEMP_DESC_COM
GRLL0221TTRF1 | TEMPERATURA REFERENCIA CONTROL COMBUSTION | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 12 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_012 | -30 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221TTXM;GRLL0221dwattout2 | 4 | TEMP_MON_COMB_REF
GRLL0221TTXM | TEMPERATURA ESCAPE TURBINA | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 13 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_013 | 900 | 1 | GRLL0221TT_MES_T BP1;GRLL0221WQ;GRLL0221dwattout2 | 4 | TEMP_MESC
GRLL0221TTXSP1 | PRIMER NIVEL DISPERSION TEMPERATURAS ESCAPE | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 14 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_014 | 80 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221TTXM;GRLL0221dwattout2 | 4 | MON_COMB_1
GRLL0221TTXSPL | NIVEL DE DISPERSION MAXIMO PERMITIDO | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 15 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_015 | 130 | 1 | GRLL0221CPD;GRLL0221TTXM;GRLL0221dwattout2 | 4 | MON_COMB_EXT
GRLL0221BBA10GS511ET16R | FACTOR POTENCIA ALIMENTACION BARRAS MT | NULL | 71 | OTROS | PI-GRAN-S1 | 16 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_016 | 1 | 1 | GRLL0221dwattout2;GRLL0221dvar;GRLL0221DF | 4 | FP_ALIM_BARRAS_MT
GRLL0221tnh_v | VELOCIDAD ROTOR TURBINA GAS | rpm | 71 | VELOCIDAD | PI-GRAN-S1 | 17 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_017 | 9000 | 1 | GRLL0221DF | 4 | VEL_ROTOR_TG
GRLL0221LAP50CF001XZ01A | CAUDAL AGUA ALIMENTACION AP | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 18 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_018 | 200 | 1 | GRLL0221LBA10CF001XZ01A;GRLL0221dwattout2;GRLL0220DWATT | 4 | Q_AGUA_ALIM_AP
GRLL0221LCA90CF001XZ01_A | CAUDAL AGUA CONDENSADO A ECONOMIZADOR BP | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 19 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_019 | 200 | 1 | GRLL0221LBD10CF001XZ01A;GRLL0220LCR01CL002XW01;GRLL0220DWATT | 4 | Q_AGUA_COND_ECO
GRLL0221LBA10CF001XZ01A | CAUDAL VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 20 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_020 | 200 | 1 | GRLL0220IP_P;GRLL0220TT_IS;GRLL0220DWATT | 4 | Q_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL0221LBD10CF001XZ01A | CAUDAL VAPOR PRINCIPAL TURBINA BP | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 21 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_021 | 20 | 1 | GRLL0220DWATT;GRLL0220acv1_pos;GRLL0221LCA90CF001XZ01_A | 4 | Q_VAP_PPAL_TURBINA_BP
GRLL0221LAE01CF001XZ01A | CAUDAL ATEMPERACION SOBRECALENTADO AP | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 22 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_022 | 20 | 1 | GRLL0221LBA10CF001XZ01A;GRLL0220TT_IS;GRLL0221TTXM | 4 | Q_ATEMP_SOBREC_AP
GRLL0220IP_P | PRESION VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | bar | 76 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 23 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_023 | 120 | 1 | GRLL0221LBA10CF001XZ01A;GRLL0220TT_IS;GRLL0220DWATT | 4 | P_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL0220TT_IS | TEMPERATURA VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 24 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_024 | 800 | 1 | GRLL0220IP_P;GRLL0221LBA10CF001XZ01A;GRLL0220DWATT | 4 | TEMP_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL0221HNA20CT401JT01A | TEMPERATURA GASES ESCAPE ENTRADA CALDERA | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 25 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_025 | 1000 | 1 | GRLL0221TTXM;GRLL0221TT_MES_T BP1;GRLL0221LBA10CF001XZ01A | 4 | TEMP_MESC_ENT_CALDERA
GRLL0221TT_MES_T HRSG1 | TEMPERATURA GASES CHIMENEA CALDERA | degC | 71 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 26 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_026 | 250 | 1 | GRLL0221TTXM;GRLL0221TT_MES_T BP1;GRLL0221LBD10CF001XZ01A | 4 | TEMP_MESC_SAL_CALDERA
GRLL0221LAP30CF001XZ01A | CAUDAL TOTAL AGUA ALIMENTACION | Tn/h | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 27 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_027 | 250 | 1 | GRLL0221LAP50CF001XZ01A;GRLL0221LAE01CF001XZ01A;GRLL0221LBA10CF001XZ01A | 4 | Q_TOT_AGUA_ALIM_AP
GRLL0221TTAAC586 | POSICION DIVERTER CALDERA | % | 71 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 28 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_028 | 100 | 1 | GRLL0221HNA20CT401JT01A;GRLL0221TT_MES_T HRSG1 | 4 | POS_DIVERTER_CALD
GRLL0222FQLM1 | CAUDAL MASICO COMBUSTIBLE | kg/s | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 29 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_029 | 10 | 1 | NULL | 4 | CAUDAL_COMB
GRLL0222dwatt | POTENCIA ACTIVA | MW | 72 | POTENCIA | PI-GRAN-S1 | 30 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_030 | 100 | 1 | NULL | 4 | MP_POT
GRLL0222dvar | POTENCIA REACTIVA | Mvar | 72 | POTENCIA | PI-GRAN-S1 | 31 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_031 | 30 | 1 | NULL | 4 | MP_POT_R
GRLL0222TT_MES_T BP2 | TEMPERATURA SALIDA CHIMENEA BYPASS | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 32 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_032 | 380 | 1 | NULL | 4 | TEMP_SAL_CHIMBP
GRLL0222TT_MES_P_BP | PRESION SALIDA CHIMENEA BYPASS | bara | 72 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 33 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_033 | 1030 | 1 | NULL | 4 | P_SAL_CHIMBP
GRLL0222TOTH2O | TOTALIZADOR INYECCION DE AGUA | kg | 72 | TOTALIZADOR | PI-GRAN-S1 | 34 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_034 | NULL | 1 | NULL | 4 | TOT_INY_AGUA
GRLL0222csgv | POSICION IGV | degC | 72 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 35 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_035 | 100 | 1 | NULL | 4 | POS_IGV
GRLL0222afpcs | CAIDA PRESION FILTROS ENTRADA COMPRESOR | barg | 72 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 36 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_036 | 200 | 1 | NULL | 4 | P_DIF_ENT
GRLL0222CTIM | TEMPERATURA ENTRADA AIRE COMPRESOR | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 37 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_037 | 50 | 1 | NULL | 4 | TEMP_ENT_COM
GRLL0222CPD | PRESION DESCARGA COMPRESOR | barg | 72 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 38 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_038 | 20 | 1 | NULL | 4 | P_DESC_COM
GRLL0222CTDA | TEMPERATURA DESCARGA COMPRESOR | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 39 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_039 | 600 | 1 | NULL | 4 | TEMP_DESC_COM
GRLL0222TTRF1 | TEMPERATURA REFERENCIA CONTROL COMBUSTION | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 40 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_040 | -30 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MON_COMB_REF
GRLL0222TTXM | TEMPERATURA ESCAPE TURBINA | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 41 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_041 | 900 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MESC
GRLL0222TTXSP1 | PRIMER NIVEL DISPERSION TEMPERATURAS ESCAPE | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 42 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_042 | 80 | 1 | NULL | 4 | MON_COMB_1
GRLL0222TTXSPL | NIVEL DE DISPERSION MAXIMO PERMITIDO | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 43 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_043 | 130 | 1 | NULL | 4 | MON_COMB_EXT
GRLL0222BBA10GS521ET16R | FACTOR POTENCIA ALIMENTACION BARRAS MT | NULL | 72 | OTROS | PI-GRAN-S1 | 44 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_044 | 1 | 1 | NULL | 4 | FP_ALIM_BARRAS_MT
GRLL0222tnh_v | VELOCIDAD ROTOR TURBINA GAS | rpm | 72 | VELOCIDAD | PI-GRAN-S1 | 45 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_045 | 9000 | 1 | NULL | 4 | VEL_ROTOR_TG
GRLL0222LAP50CF001XZ01A | CAUDAL AGUA ALIMENTACION AP | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 46 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_046 | 200 | 1 | NULL | 4 | Q_AGUA_ALIM_AP
GRLL0222LCA90CF001XZ01_A | CAUDAL AGUA CONDENSADO A ECONOMIZADOR BP | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 47 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_047 | 200 | 1 | NULL | 4 | Q_AGUA_COND_ECO
GRLL0222LBA10CF001XZ01A | CAUDAL VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 48 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_048 | 200 | 1 | NULL | 4 | Q_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL0222LBD10CF001XZ01A | CAUDAL VAPOR PRINCIPAL TURBINA BP | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 49 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_049 | 20 | 1 | NULL | 4 | Q_VAP_PPAL_TURBINA_BP
GRLL0222LAE01CF001XZ01A | CAUDAL ATEMPERACION SOBRECALENTADO AP | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 50 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_050 | 100 | 1 | NULL | 4 | Q_ATEMP_SOBREC_AP
GRLL0220cv1_pos | POSICION VALVULA CONTROL VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | % | 76 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 51 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_051 | 100 | 1 | GRLL0220DWATT;GRLL0221LBA10CF001XZ01A;GRLL0222LBA10CF001XZ01A | 4 | POS_VAL_CTRL_VAP AP
GRLL0220acv1_pos | POSICION VALVULA CONTROL VAPOR PRINCIPAL TURBINA BP | % | 76 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 52 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_052 | 100 | 1 | GRLL0220DWATT;GRLL0221LBD10CF001XZ01A;GRLL0222LBD10CF001XZ01A | 4 | POS_VAL_CTRL_VAP BP
GRLL022pt_203 | PRESION VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | bar | 72 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 53 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_053 | 120 | 1 | NULL | 4 | P_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL022te_200 | TEMPERATURA VAPOR PRINCIPAL TURBINA AP | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 54 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_054 | 800 | 1 | NULL | 4 | TEMP_VAP_PPAL_TURBINA_AP
GRLL0222HNA20CT401JT01A | TEMPERATURA GASES ESCAPE ENTRADA CALDERA | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 55 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_055 | 1000 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MESC_ENT_CALDERA
GRLL0222TT_MES_T HRSG2 | TEMPERATURA GASES CHIMENEA CALDERA | degC | 72 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 56 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_056 | 250 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MESC_SAL_CALDERA
GRLL0222LAP30CF001XZ01A | CAUDAL TOTAL AGUA ALIMENTACION | Tn/h | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 57 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_057 | 250 | 1 | NULL | 4 | Q_TOT_AGUA_ALIM_AP
GRLL0222TTAAC586 | POSICION DIVERTER CALDERA | % | 72 | POSICION | PI-GRAN-S1 | 58 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_058 | 100 | 1 | NULL | 4 | POS_DIVERTER_CALD
GRLL0220LCA80CF001XW01 | CAUDAL CONDENSADO ENTRADA CALDERAS | Tn/h | 76 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 59 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_059 | 350 | 1 | GRLL0221LCA90CF001XZ01_A;GRLL0222LCA90CF001XZ01_A;GRLL0220DWATT | 4 | Q_AGUA_COND_ENT
GRLL0220LCC01CP002XW01 | PRESION VACIO CONDENSADOR | bara | 76 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 60 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_060 | 2 | 1 | GRLL0220LCC01CT004JT01A;GRLL0220IP_P;GRLL0220TT_IS | 4 | P_VACIO_COND
GRLL0220LCC01CT004JT01A | TEMPERATURA POZO CALIENTE CONDENSADOR | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 61 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_061 | 50 | 1 | GRLL0220LCC01CP002XW01 | 4 | TEMP_POZO_COND
GRLL0220PAB32CT002JT01A | TEMPERATURA AGUA DE CIRCULACION ENTRADA CONDENSADOR 1 | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 62 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_062 | 50 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MAR_ENT_COND_1
GRLL0220PAB31CT002JT01A | TEMPERATURA AGUA DE CIRCULACION ENTRADA CONDENSADOR 2 | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 63 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_063 | 50 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MAR_ENT_COND_2
GRLL0220PAB32CT007JT01A | TEMPERATURA AGUA DE CIRCULACION SALIDA CONDENSADOR 2 | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 64 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_064 | 50 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MAR_SAL_COND_2
GRLL0220PAB31CT007JT01A | TEMPERATURA AGUA DE CIRCULACION SALIDA CONDENSADOR 1 | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 65 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_065 | 50 | 1 | NULL | 4 | TEMP_MAR_SAL_COND_1
GRLL0220LCR01CL002XW01 | NIVEL TANQUE RESERVA CONDENSADO | mm | 76 | NIVEL | PI-GRAN-S1 | 66 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_066 | 5300 | 1 | NULL | 4 | N_TQ_COND
GRLL0220DWATT | POTENCIA ACTIVA | MW | 76 | POTENCIA | PI-GRAN-S1 | 67 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_067 | 100 | 1 | NULL | 4 | MP_POT
GRLL0220DPF | FACTOR POTENCIA TURBINA DE VAPOR | NULL | 76 | OTROS | PI-GRAN-S1 | 68 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_068 | 1 | 1 | NULL | 4 | FP_TV
GRLL0220TNH_RPM | VELOCIDAD ROTOR TURBINA DE VAPOR | rpm | 76 | VELOCIDAD | PI-GRAN-S1 | 69 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_069 | 4000 | 1 | NULL | 4 | VEL_ROTOR_TV
GRLL-MEDAS-EMI-EMISARIO_TEMP_AMB_UA | TEMPERATURA AMBIENTE MEDIDA METEOROLOGICA CENTRAL | degC | 76 | TEMPERATURA | PI-GRAN-S1 | 70 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_070 | 50 | 1 | NULL | 4 | DM_T_AMB
GRLL-MEDAS-EMI-EMISARIO_PRESION_UA | PRESION ATMOSFERICA MEDIDA METEOROLOGICA CENTRAL | mbar | 76 | PRESION | PI-GRAN-S1 | 71 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_071 | 1030 | 1 | NULL | 4 | DM_PA
GRLL0221DF | FRECUENCIA DEL GENERADOR | Hz | 71 | FRECUENCIA | PI-GRAN-S1 | 72 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT21-CC-2x1%5CCPI_072 | 70 | 0 | NULL | 4 | FR_ALT
GRLL0222DF | FRECUENCIA DEL GENERADOR | Hz | 72 | FRECUENCIA | PI-GRAN-S1 | 73 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-GT22-CC-2x1%5CCPI_073 | 70 | 0 | NULL | 4 | FR_ALT
GRLL0220DF | FRECUENCIA DEL GENERADOR | Hz | 76 | FRECUENCIA | PI-GRAN-S1 | 74 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_074 | 70 | 0 | NULL | 4 | FR_ALT
GRLL0221WQ | INYECCION DE AGUA | kg/s | 71 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 75 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_075 | 10 | 0 | NULL | 4 | FLUJO_AGUA
GRLL0222WQ | INYECCION DE AGUA | kg/s | 72 | CAUDAL | PI-GRAN-S1 | 76 | %5C%5CEMSIPW305%5CCPI%5CCCGT%5CGRANADILLA%5CGRAN-BL02-CC-2X1%5CGRAN-ST21-CC-2x1%5CCPI_076 | 10 | 0 | NULL | 4 | FLUJO_AGUA
GRLL-MEDAS-EMI-EMISARIO_HR_AMB_UA | HUMEDAD RELATIVA | % | 76 | HUMEDAD | PI-GRAN-S1 | 77 | NULL | 100 | 0 | NULL | 4 | DM_HR